|  | Teléfono: +56 9 9897 6861 WhatsApp: +56 9 7967 9866 Email: contacto@aispoltec.cl Web: www.aispoltec.cl Dirección: Gral. del Canto 50, Of. 301, Providencia, RM |
| --- | --- |

| COTIZACIÓN | N° Cotización: COT-202606-002 Fecha: 17 de junio de 2026 Validez: 60 días desde la fecha de emisión |
| --- | --- |

| CLIENTE | Universidad Andrés Bello · Atención: Daniel Ribero |
| --- | --- |
| OBRA | Impermeabilización de cubierta de zinc — Poliurea caliente alta presión · 195 m² · Espesor 2 mm |
| DIRECCIÓN | República 330, Santiago — Universidad Andrés Bello |

PROCESO DE EJECUCIÓN

| 1 | Pulido con disco de desbaste para retiro de óxido. |
| --- | --- |
| 2 | Despegar y reparar membrana antigua; asegurar latas de zinc con tornillos. |
| 3 | Limpieza de polvo (aspirado) y tratamiento de cubierta con metil. |
| 4 | Sellador de poliuretano para rendijas (si fuera necesario). * |
| 5 | Aplicación de imprimante (rodillos y brochas). |
| 6 | Esperar secado de imprimante: 2 a 3 horas (temperatura óptima 65–75°C). |
| 7 | Aplicación de poliurea pura, alta presión. |
| 8 | Protección rayos UV — Polytech, color gris. |

*  Ítem 4 "en observación" — sujeto a evaluación en terreno.

DETALLE DE PRECIOS

| Descripción | Superficie | Precio unitario | Total (neto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pulido, reparación de membrana, limpieza, aspirado y tratamiento (metil) | 195 m² | $ 8.500 | $ 1.657.500 |
| Imprimación + aplicación de poliurea alta presión, espesor 2 mm | 195 m² | $ 45.000 | $ 8.775.000 |
| Protección UV — Polytech, color gris | 195 m² | $ 5.000 | $ 975.000 |
| Subtotal neto |  |  | $ 11.407.500 |
| IVA (19%) |  |  | $ 2.167.425 |
| TOTAL |  |  | $ 13.574.925 |

CONDICIONES

•  Los precios unitarios corresponden a mano de obra y materiales incluidos.

•  Forma de pago: 50% al inicio de la obra · 50% al término conforme del trabajo.

•  Plazo de ejecución estimado: 10 a 15 días hábiles.

•  Durabilidad del material: 10 a 15 años. Protección UV (Polytech) requiere mantención cada 2 años de ser necesario.

•  Garantía: 12 meses sobre la impermeabilización aplicada, contra filtraciones atribuibles a la ejecución.

•  Esta cotización cubre únicamente los trabajos descritos. Cualquier trabajo adicional será cotizado y cobrado por separado.

•  Validez: 60 días desde la fecha de emisión.

| Emite Gerardo Buitrón · Gerente General Aispoltec · RUT 24.925.959-4 | Acepta Daniel Ribero Universidad Andrés Bello |
| --- | --- |

AISPOLTEC  ·  RUT: 24.925.959-4  ·  contacto@aispoltec.cl  ·  +56 9 7967 9866  ·  www.aispoltec.cl